## Лист1
Наименование параметра и (или) размера | Норма для типов
| ТВ-4,2 15т/м3 | ТВ-6,9 25т/м3 | ТВ-8,3 | ТВ-11,1 | ТВ-13,9 | ТВ-16,7 | ТВ-33,3 | ТВ-39 | ТВ-44
1. Номинальний расход воздуха нагнетающего вентилятора, м3/с, не более | 4.16 | 6.94 | 8.33 | 11.1 | 13.88 | 16.66 | 33.33 | 38.8 | 44.4
2. Температура воздуха на выходе из теплообменника при номинальном расходе воздуха,0С, не более | 120
3. Температура первичного воздуха, 0С, не более | 500
4. Площадь теплообмена, м3, не более | 42 | 74 | 93 | 129 | 208 | 307 | 394 | 468 | 542
5. Занимаемая площадь, м3, не более | 6.29 | 8.49 | 10.38 | 11.54 | 15.73 | 19.89 | 24.75 | 26.6 | 30.8
6. Габаритные размеры,мм, не более
длина | 4250 | 4850 | 5550 | 5550 | 6750 | 7800 | 9400 | 10800 | 12500
ширина | 1480 | 1750 | 1870 | 2080 | 2330 | 2550 | 2700 | 2750 | 2750
высота | 1660 | 2000 | 2150 | 2340 | 2610 | 2830 | 3000 | 3000 | 3200
7. Масса, кг, не более | 1520 | 1900 | 2270 | 2670 | 2870 | 4420 | 6950 | 8254 | 9558
8. Диаметр патрубка отвода отработанного газа, мм, не более | 250 | 280 | 300 |  |  |  | 350 | 400 | 450
9. Диаметр выходного отверстия нагретого воздуха, мм, не более | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1350 | 1500